## 갑지
[7 empty] | 설 계 자 |  | 담 당 자 | 심 사 |  | 팀 장 | 과 장 | 결 재
설 계 : | 2 0 2 5 년 10 월 일
심 사 : | 2 0 2 5 년 10 월 일
2025년도
전원케이블 설치 전기설비공사
(전기설비공사)
공 사 위 치 :
공 사 금 액 :
|  |  | 구 분 |  |  | 금 액 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 도급비 |  |  | 일금 영원정 |  |  |  |  | 0
|  |  | 관급자재대 (원격감시제어반) |  |  | 일금 영원정 |  |  |  |  | 0
|  |  | 관급자재대 (유량계 및 전동밸브) |  |  | 일금 영원정 |  |  |  |  | 0
|  |  | 조달수수료 |  |  | 일금 영원정 |  |  |  |  | 0
|  |  | 한전불입금 |  |  | 일금 영원정 |  |  |  |  | 0
|  |  | 총 공 사 비 |  |  | 일금 영원정 |  |  |  |  | 0
|  | 공 사 개 요 : |  | ▶ | 전기공사 : |  |  | 1식

## 총괄내역서
총 공 사 비 설 계 내 역 서
□ 전원케이블 설치 전기설비공사
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전기설비공사 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
순공사비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | [1..6]
2. 간 접 노 무 비 |  | 1 | 식 |  | 0
3. 산 재 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 0
4. 고 용 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 0
5. 건 강 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 0
6. 연 금 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 0
7. 노인장기요양보험료 |  | 1 | 식 |  | 0
8. 퇴직공제부금 |  | 1 | 식 |  | 0
9. 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 |  | 0
10. 기 타 경 비 |  | 1 | 식 |  | 0
순공사 원가 |  |  |  |  | 0
11. 일 반 관 리 비 |  | 1 | 식 |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | [7..19]
12. 이 윤 |  | 1 | 식 |  | 0
계 |  |  |  |  | 0
13. 부 가 가 치 세 |  | 1 | 식 |  | 0 | [7 empty] | [23] * 0.1
도 급 공 사 비 |  | 1 | 식 |  | 0 | [7 empty] | [23..24]
총 공 사 비 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 백단위 절사 | [25..26]

## 1.공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 전원케이블 설치 전기설비공사
구 분 비 목 |  |  | 금액 | 산 출 식 |  | 비고
순 공 사 원 가 | 재료비 노무비 | 1. 재료비
|  | 직 접 재 료 비 | 0 |  |  |  | 031 369 1223
|  | 간 접 재 료 비 | 0
|  | 소 계 | 0
2. 노무비
|  | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비의 | 15% | 10억미만 6개월이하
|  | 소 계 | 0
|  | 계 | 0
| 경비 | 3.경비
|  | 가 설 공 사 비 | 0 | [5 empty] | 3000kw
|  | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 | 3.56% |  |  | 2911 | 89kw
|  | 고용보혐료 | 0 | 노무비의 | 1.01% | 7등급 |  |  | 499kw
|  | 건강보험료 | 0 | 직접노무비의 | 3.545%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료의 | 12.95%
|  | 연금보험료 | 0 | 직접노무비의 | 4.5%
|  | 퇴직공제부금 | 0 | 직접노무비의 | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 (적은금액) | 0 | ((재료비+직접노무비)*2.07%)*1.2 |  | 공사금액5억미만
|  |  | 0 | (재+직노+관급자재/1.1)*2.07%
|  | 기타경비 | 0 | (재료비+노무비)의 | 4.6% | 10억미만 6개월이하
|  | 환경보전비 | 0
|  | 소계 | 0
| 순 공 사 비 |  | 0 | 재료비+노무비+경비
| 일 반 관 리 비 |  | 0 | (재료비+노무비+경비)의 | 8% | 기타(전문,전기,통신) 5억미만
| 이 윤 |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비)의 | 15%
| 합 계 |  | 0 | (재료비+노무비+경비)+일반관리비+이윤 |  | (천원단위 절사)
| 부가가치세 |  | 0
| 도급예정액 |  | 0 |  |  | (천원단위 절사)
| 총사업비 |  | 0

## 2. 공사집계표
집 계 표
공사명 : 전원케이블 설치 전기설비공사
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 금 액 | 비 고
□ 전원케이블 설치 전기설비공사
1. 순공사비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기기 및 자재 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 3. 공사내역서
내 역 서
공사명 : 전원케이블 설치 전기설비공사
| 공종명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
| □ 전원케이블 설치 전기설비공사 |  | 식 | 1
| 1. 순공사비 | 0 | 식 | 1
| 1-1. 전원인입설비 설치공사 | 0 | 식 | 1 | [7 empty] | 0
1 | 파상형경질폴리에틸렌 전선관 매설 | 100mm이하 품 | m | 630 | [7 empty] | 1
2 | 전력케이블 설치 | FW-CV, 0.6/1kv 1c 240㎟ | m | 3600 | [7 empty] | 2
3 | 전력케이블 단말처리 | 1kV, 240.0㎟ | 식 | 6 | [7 empty] | 3
4 | 사각맨홀설치 | 1,500X1,500X1,500Xt200 | 조 | 2 | [7 empty] | 4
5 | 맨홀뚜껑설치 | Φ648 | 조 | 2 | [7 empty] | 5
6 | 접지용 절연전선 매설 | 240㎟ x 1c | m | 120 | [7 empty] | 6
7 | 접지동판 매설 | 1.0 x 1.5 x 3매 | 매 | 8 | [7 empty] | 7
8 | 접지선 접속 접지클램프 | 3각 접지부, 볼트체결형 | 개 | 12 | [7 empty] | 8
9 | 지중케이블 보호판 설치 | 1,000 X1,000 X5 | 개 | 70 | [7 empty] | 9
10 | 지중방수재 분사 처리 | 맨홀기기내 | 개 | 24 | [7 empty] | 10
11 | 터파기 | 육상토사(굴삭기0.6㎥) | ㎥ | 126 | [7 empty] | 11
12 | 되메우기 | 굴삭기0.6㎥ | ㎥ | 126 | [7 empty] | 12
13 | 모래부설 | 굴삭기 0.6㎥ 100% | ㎥ | 84 | [7 empty] | 13
14 | 맨홀블럭하차비 | 1,500X1,500X1,500Xt200 | 조 | 2 | [7 empty] | 14
| 1-2. 분전반 설치공사 | 0 | 식 | 1 | [7 empty] | 0
15 | 분전반 설치 | W1,000 X D750 X H2,100 | 대 | 2 | [7 empty] | 15
16 | 분전반 기초 패드 설치 | W1,000 X D900 X H400 | 식 | 2 | [7 empty] | 16
| 2. 기기 및 자재 공사 | 0 | 식 | 1 | [7 empty] | 0
| 2-1. 전원인입설비 설치공사 | 0 | 식 | 1 | [7 empty] | 0
| ELP(파상형질폴리에틸렌) 전선관 | 100mm | m | 648.9 | [7 empty] | 0
| 전력케이블 설치 | FW-CV, 0.6/1kv 1c 240㎟ | m | 3780 | [7 empty] | 0
| 전력케이블 단말처리 동관단자 | 1kV, 240.0㎟ | EA | 24 | [7 empty] | 0
| 사각맨홀 | 1,500X1,500X1,500Xt200 | 조 | 2 | [7 empty] | 0
| 맨홀뚜껑 | Φ648 | 조 | 2 | [7 empty] | 0
| 접지케이블 | F-GV 240.0㎟ x 1c | m | 126 | [7 empty] | 0
| 접지동판 | 1.5t x 300 x 300mm | 매 | 8 | [7 empty] | 0
| 접지클램프 | 240.0㎟ | EA | 12 | [7 empty] | 0
| 지중케이블 보호판 | 1,000 X1,000 X5 | 개 | 70 | [7 empty] | 0
| 잡자재 | 전선,케이블,전선관의 5% | 식 | 1 | [7 empty] | 0
| 모 래, 서울, 도착도 | 강모래 | ㎥ | 84 | [7 empty] | 0
| 2-2. 리빙랩 센터 | 0 | 식 | 1 | [7 empty] | 0
| 케이블트레이 | LADDER, Straight, W500XH100 | M | 24
| 케이블트레이 | LADDER, H.E, W500XH100 | EA | 1
| 케이블트레이 | LADDER, 이형H.T, W600XH100 | EA | 1
| 케이블덕트 | Straight, W500XH100, Cover | M | 6
| 케이블덕트 | V.E, W500XH100, Cover | EA | 2
| 케이블트레이 | LADDER, Straight, W300XH100 | M | 24
| 케이블트레이 | LADDER, V.E, W300XH100 | EA | 2
| 케이블트레이 | LADDER, COVER, Straight, W300 | M | 3
| 케이블트레이부속품비 | 조인트,찬넬행거,볼트너트,앙카,전산볼트,접지외 | 식 | 1
| 압착단자 | 1H 동관단자, 185SQ | EA | 8
| 압착단자 | 2H 동관단자, 240SQ | EA | 48
| 풀박스 | 400X400X300(sus) | EA | 2
| 분전반 | W800 X D450 X H1,800, 240AF,4분기용 | EA | 2 | [7 empty] | 0

## 4.수량산출서
공 종 수 량 산 출 서
공 종 | 규 격 | 단 위 | 번호 | 수 량 산 출 서 | 계 | 할증 | 합계
I. 전원케이블 설치 전기설비공사 |  | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
1. 순공사비 |  | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
1-1. 전원인입설비 설치공사 |  | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1 | 0
파상형경질폴리에틸렌 전선관 매설 | 100mm이하 품 | m |  | 630 = 70m X 9Line(예비1) | 630 |  | 630
전력케이블 설치 | FW-CV, 0.6/1kv 1c 240㎟ | m |  | 3600 = 150m X 24Line | 3600 |  | 3600 | RSTN RSTN
전력케이블 단말처리 | 1kV, 240.0㎟ | 식 |  | 6 = | 6 |  | 6 | CV 240㎟ 케이블은 설치 조건에 따라 약 370A 공급
사각맨홀설치 | 1,500X1,500X1,500Xt200 | 조 |  | 2 = | 2 |  | 2 | 100mm 이상 거리에서는 전압강하도 계산에 포함 시켜야함
맨홀뚜껑설치 | Φ648 | 조 |  | 2 = | 2 |  | 2 | 지중에 배설시 열발산이 제한되는 조건도 고려해야함
접지용 절연전선 매설 | 240㎟ x 1c | m |  | 120 = (20mX3Line) X 2개소 | 120 |  | 120 | 따라서 R(3코어) S(3코어) T(3코어) N(3코어) =12코어
접지동판 매설 | 1.0 x 1.5 x 3매 | 매 |  | 8 = | 8 |  | 8 | 분전반 2개 제작 시 24코어가 필요함
접지선 접속 접지클램프 | 3각 접지부, 볼트체결형 | 개 |  | 12 = (4EA X 3개소) | 12 |  | 12
지중케이블 보호판 설치 | 1,000 X1,000 X5 | 개 |  | 70 = | 70 |  | 70
지중방수재 분사 처리 | 맨홀기기내 | 개 |  | 12 = 맨홀2X6EA | 24 |  | 24
터파기 | 육상토사(굴삭기0.6㎥) | ㎥ |  | 126 = 70m X 1.2m X 1.5m | 126 |  | 126
되메우기 | 굴삭기0.6㎥ | ㎥ |  | 126 = 70m X 1.2m X 1.5m | 126 |  | 126
모래부설 | 굴삭기 0.6㎥ 100% | ㎥ |  | 84 = 70m X 1.2m | 84 |  | 84
맨홀블럭하차비 | 1,500X1,500X1,500Xt200 | 조 |  | 2 = | 2 |  | 2
1-2. 분전반 설치공사 |  | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
분전반 설치 | W1,000 X D750 X H2,100 | 대 |  | 2 = | 2 |  | 2
분전반 기초 패드 설치 | W1,000 X D900 X H400 | 식 |  | 2 = | 2 |  | 2
2. 기기 및 자재 공사 |  | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
2-1. 전원인입설비 설치공사 |  | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
ELP(파상형질폴리에틸렌) 전선관 | 100mm | m |  | 630 = 70m X 9Line(예비1) | 630 | 3% | 648.9
전력케이블 설치 | FW-CV, 0.6/1kv 1c 240㎟ | m |  | 3600 = 150m X 24Line | 3600 | 5% | 3780
전력케이블 단말처리 동관단자 | 1kV, 240.0㎟ | EA |  | 24 = (8EA X 3) | 24 |  | 24
사각맨홀 | 1,500X1,500X1,500Xt200 | 조 |  | 2 = | 2 |  | 2
맨홀뚜껑 | Φ648 | 조 |  | 2 = | 2 |  | 2
접지케이블 | F-GV 240.0㎟ x 1c | m |  | 120 = (20mX3Line) X 2개소 | 120 | 5% | 126
접지동판 | 1.5t x 300 x 300mm | 매 |  | 8 = | 8 |  | 8
접지클램프 | 240.0㎟ | EA |  | 12 = (4EA X 3개소) | 12 |  | 12
지중케이블 보호판 | 1,000 X1,000 X5 | 개 |  | 70 = | 70 |  | 70
잡자재 | 전선,케이블,전선관의 5% | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
모 래, 서울, 도착도 | 강모래 | ㎥ |  | 84 = 70m X 1.2m | 84 |  | 84
2-2. 리빙랩 센터 |  | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
케이블트레이 | LADDER, Straight, W500XH100 | M |  | 24 = | 24 |  | 24
케이블트레이 | LADDER, H.E, W500XH100 | EA |  | 1 = | 1 |  | 1
케이블트레이 | LADDER, 이형H.T, W600XH100 | EA |  | 1 = | 1 |  | 1
케이블덕트 | Straight, W500XH100, Cover | M |  | 6 = | 6 |  | 6
케이블덕트 | V.E, W500XH100, Cover | EA |  | 2 = | 2 |  | 2
케이블트레이 | LADDER, Straight, W300XH100 | M |  | 24 = | 24 |  | 24
케이블트레이 | LADDER, V.E, W300XH100 | EA |  | 2 = | 2 |  | 2
케이블트레이 | LADDER, COVER, Straight, W300 | M |  | 3 = | 3 |  | 3
케이블트레이부속품비 | 조인트,찬넬행거,볼트너트,앙카,전산볼트,접지외 | 식 |  | 1 = | 1 |  | 1
압착단자 | 1H 동관단자, 185SQ | EA |  | 8 = | 8 |  | 8
압착단자 | 2H 동관단자, 240SQ | EA |  | 48 = | 48 |  | 48
풀박스 | 400X400X300(sus) | EA |  | 2 = | 2 |  | 2
분전반 | W800 X D450 X H1,800, 240AF,4분기용 | EA |  | 2 = | 2 |  | 2

## 노임단가
노 임 단 가
#REF! | [10 empty] | 조사기관(대한건설협회)의 2025년도 하반기 시중노임단가
번호 | 직종명 | 단가 | 번호 | 직종명 | 단가 | 번호 | 직종명 | 단가 | 번호 | 직종명 | 단가 | 1 | 2
1001 | 작업반장 | 214661 | *1032 | 연마공 | 210772 | *1063 | 플랜트계장공 | 202691 | *2003 | S/W시험사 | 446000 | 작업반장 | 214661
1002 | 보통인부 | 171037 | 1033 | 석공 | 267532 | **1064 | 플랜트덕트공 | - | **3001 | 도편수 | - | 보통인부 | 171037
1003 | 특별인부 | 224490 | 1034 | 줄눈공 | 207796 | *1065 | 플랜트보온공 | 247756 | **3002 | 드잡이공 | - | 특별인부 | 224490
1004 | 조력공 | 179958 | 1035 | 판넬조립공 | 240735 | *1066 | 제철축로공 | 358786 | *3003 | 한식목공 | 350828 | 조력공 | 179958
*1005 | 제도사 | 239200 | *1036 | 지붕잇기공 | 229958 | 1067 | 비파괴시험공 | 216404 | **3004 | 한식목공조공 | - | 제도사 | 239200
1006 | 비계공 | 279613 | 1037 | 벌목부 | 248140 | *1068 | 특급품질관리원 | 198613 | 3005 | 한식석공 | 392588 | 비계공 | 279613
1007 | 형틀목공 | 273074 | 1038 | 조경공 | 227176 | *1069 | 고급품질관리원 | 195243 | 3006 | 한식미장공 | 339830 | 형틀목공 | 273074
1008 | 철근공 | 265818 | 1039 | 배관공 | 239439 | *1070 | 중급품질관리원 | 175633 | 3007 | 한식와공 | 347811 | 철근공 | 265818
1009 | 철공 | 237686 | 1040 | 배관공(수도) | 257390 | *1071 | 초급품질관리원 | 147438 | *3008 | 한식와공조공 | 274659 | 철공 | 237686
1010 | 철판공 | 219862 | **1041 | 보일러공 | - | 1072 | 지적기사 | 274286 | **3009 | 목조각공 | - | 철판공 | 219862
1011 | 철골공 | 251511 | 1042 | 위생공 | 220650 | 1073 | 지적산업기사 | 242724 | **3010 | 석조각공 | - | 철골공 | 251511
1012 | 용접공 | 280178 | 1043 | 덕트공 | 205696 | 1074 | 지적기능사 | 180875 | **3011 | 특수화공 | - | 용접공 | 280178
1013 | 콘크리트공 | 271064 | 1044 | 보온공 | 214975 | 1075 | 내선전공 | 273539 | *3012 | 화공 | 313333 | 콘크리트공 | 271064
1014 | 보링공 | 226520 | 1045 | 인력운반공 | 181753 | 1076 | 특고압케이블전공 | 439248 | **3013 | 드잡이공편수 | - | 보링공 | 226520
1015 | 착암공 | 220354 | **1046 | 궤도공 | - | 1077 | 고압케이블전공 | 372997 | **3014 | 한식미장공편수 | - | 착암공 | 220354
1016 | 화약취급공 | 261462 | **1047 | 건설기계조장 | - | 1078 | 저압케이블전공 | 303632 | **3015 | 한식와공편수 | - | 화약취급공 | 261462
1017 | 할석공 | 240163 | 1048 | 건설기계운전사 | 279824 | 1079 | 송전전공 | 637453 | **3016 | 한식단청공편수 | - | 할석공 | 240163
*1018 | 포설공 | 219579 | *1049 | 화물차운전사 | 240685 | 1080 | 송전활선전공 | 673714 | *3017 | 한식석공조공 | 320000 | 포설공 | 219579
1019 | 포장공 | 270747 | *1050 | 일반기계운전사 | 172387 | 1081 | 배전전공 | 413173 | *3018 | 한식미장공조공 | 247982 | 포장공 | 270747
*1020 | 잠수부 | 392061 | 1051 | 기계설비공 | 241550 | 1082 | 배전활선전공 | 560837 | 4001 | 원자력플랜트전공 | 237846 | 잠수부 | 392061
1021 | 조적공 | 275141 | **1052 | 준설선선장 | - | 1083 | 플랜트전공 | 271800 | 4002 | 원자력용접공 | 211525 | 조적공 | 275141
1022 | 견출공 | 247938 | **1053 | 준설선기관사 | - | 1084 | 계장공 | 318902 | 4003 | 원자력기계설치공 | 231539 | 견출공 | 247938
1023 | 건축목공 | 283068 | **1054 | 준설선운전사 | - | 1085 | 철도신호공 | 305348 | 4004 | 원자력품질관리사 | 284862 | 건축목공 | 283068
1024 | 창호공 | 250287 | **1055 | 선원 | - | 1086 | 통신내선공 | 283607 | 5001 | 통신관련기사 | 318479 | 창호공 | 250287
1025 | 유리공 | 250389 | 1056 | 플랜트배관공 | 324800 | 1087 | 통신설비공 | 314787 | 5002 | 통신관련산업기사 | 303262 | 유리공 | 250389
1026 | 방수공 | 226204 | 1057 | 플랜트제관공 | 260644 | 1088 | 통신외선공 | 407342 | 5003 | 통신관련기능사 | 249360 | 방수공 | 226204
1027 | 미장공 | 278998 | 1058 | 플랜트용접공 | 301090 | 1089 | 통신케이블공 | 440868 | 5004 | 전기공사기사 | 333866 | 미장공 | 278998
1028 | 타일공 | 286589 | *1059 | 플랜트특수용접공 | 337247 | *1090 | 무선안테나공 | 354977 | 5005 | 전기공사산업기사 | 292729 | 타일공 | 286589
1029 | 도장공 | 258362 | 1060 | 플랜트기계설치공 | 238846 | *1091 | 석면해체공 | 204762 | 5006 | 변전전공 | 483274 | 도장공 | 258362
1030 | 내장공 | 255231 | 1061 | 플랜트특별인부 | 220283 | *2001 | 광케이블설치사 | 467653 | 5007 | 코킹공 | 208590 | 내장공 | 255231
1031 | 도배공 | 226042 | 1062 | 플랜트케이블전공 | 262679 | *2002 | H/W시험사 | 390048 | 5008 | 특급품질관리기술인 | 265227 | 도배공 | 226042
[6 empty] | *2003 | S/W시험사 | 446000 | *5009 | 고급품질관리기술인 | 216558 | 연마공 | 210772
[8 empty] | 401195 | *5010 | 중급품질관리기술인 | 186963 | 석공 | 267532
[9 empty] | 5011 | 초급품질관리기술인 | 161595 | 줄눈공 | 207796
[9 empty] | *5012 | 플로어링마루시공공 | 256409 | 판넬조립공 | 240735
[9 empty] | 5013 | 교통정리원 | 171884 | 지붕잇기공 | 229958
[9 empty] | 5014 | 철거공 | 267829 | 벌목부 | 248140
[9 empty] | 5015 | 흙막이공 | 272974 | 조경공 | 227176
[9 empty] | 5016 | 전철전공 | 421317 | 배관공 | 239439
[12 empty] | 배관공(수도) | 257390
[12 empty] | 보일러공 | -
[12 empty] | 위생공 | 220650
[12 empty] | 덕트공 | 205696
[12 empty] | 보온공 | 214975
[12 empty] | 인력운반공 | 181753
[12 empty] | 궤도공 | -
[12 empty] | 건설기계조장 | -
[12 empty] | 건설기계운전사 | 279824
[12 empty] | 화물차운전사 | 240685
[12 empty] | 일반기계운전사 | 172387
[12 empty] | 기계설비공 | 241550
[12 empty] | 준설선선장 | -
[12 empty] | 준설선기관사 | -
[12 empty] | 준설선운전사 | -
[12 empty] | 선원 | -
[12 empty] | 플랜트배관공 | 324800
[12 empty] | 플랜트제관공 | 260644
[12 empty] | 플랜트용접공 | 301090
[12 empty] | 플랜트특수용접공 | 337247
[12 empty] | 플랜트기계설치공 | 238846
[12 empty] | 플랜트특별인부 | 220283
[12 empty] | 플랜트케이블전공 | 262679
[12 empty] | 플랜트계장공 | 202691
[12 empty] | 플랜트덕트공 | -
[12 empty] | 플랜트보온공 | 247756
[12 empty] | 제철축로공 | 358786
[12 empty] | 비파괴시험공 | 216404
[12 empty] | 특급품질관리원 | 198613
[12 empty] | 고급품질관리원 | 195243
[12 empty] | 중급품질관리원 | 175633
[12 empty] | 초급품질관리원 | 147438
[12 empty] | 지적기사 | 274286
[12 empty] | 지적산업기사 | 242724
[12 empty] | 지적기능사 | 180875
[12 empty] | 내선전공 | 273539
[12 empty] | 특고압케이블전공 | 439248
[12 empty] | 고압케이블전공 | 372997
[12 empty] | 저압케이블전공 | 303632
[12 empty] | 송전전공 | 637453
[12 empty] | 송전활선전공 | 673714
[12 empty] | 배전전공 | 413173
[12 empty] | 배전활선전공 | 560837
[12 empty] | 플랜트전공 | 271800
[12 empty] | 계장공 | 318902
[12 empty] | 철도신호공 | 305348
[12 empty] | 통신내선공 | 283607
[12 empty] | 통신설비공 | 314787
[12 empty] | 통신외선공 | 407342
[12 empty] | 통신케이블공 | 440868
[12 empty] | 무선안테나공 | 354977
[12 empty] | 석면해체공 | 204762
[12 empty] | 광케이블설치사 | 467653
[12 empty] | H/W시험사 | 390048
[12 empty] | S/W시험사 | 446000
[12 empty] | 도편수 | -
[12 empty] | 드잡이공 | -
[12 empty] | 한식목공 | 350828
[12 empty] | 한식목공조공 | -
[12 empty] | 한식석공 | 392588
[12 empty] | 한식미장공 | 339830
[12 empty] | 한식와공 | 347811
[12 empty] | 한식와공조공 | 274659
[12 empty] | 목조각공 | -
[12 empty] | 석조각공 | -
[12 empty] | 특수화공 | -
[12 empty] | 화공 | 313333
[12 empty] | 드잡이공편수 | -
[12 empty] | 한식미장공편수 | -
[12 empty] | 한식와공편수 | -
[12 empty] | 한식단청공편수 | -
[12 empty] | 한식석공조공 | 320000
[12 empty] | 한식미장공조공 | 247982
[12 empty] | 원자력플랜트전공 | 237846
[12 empty] | 원자력용접공 | 211525
[12 empty] | 원자력기계설치공 | 231539
[12 empty] | 원자력품질관리사 | 284862
[12 empty] | 통신관련기사 | 318479
[12 empty] | 통신관련산업기사 | 303262
[12 empty] | 통신관련기능사 | 249360
[12 empty] | 전기공사기사 | 333866
[12 empty] | 전기공사산업기사 | 292729
[12 empty] | 변전전공 | 483274
[12 empty] | 코킹공 | 208590
[12 empty] | 특급품질관리기술인 | 265227
[12 empty] | 고급품질관리기술인 | 216558
[12 empty] | 중급품질관리기술인 | 186963
[12 empty] | 초급품질관리기술인 | 161595